RENCANA PROGRAM KEGIATAN

PEMBELAJARAN SEMESTER (RPKPS)

Aplikasi Komputer dalam Sistem Tenaga Listrik

Program Studi:

Teknik Elektro dan Teknologi Informasi

Semester:

Ganjil 2012/2013

OLEH :

Dr.Eng. Suharyanto, ST, M.Eng.

Lesnanto Multa Putranto, ST, M.Eng.

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS GADJAH MADA

Program Studi			:  Teknik Elektro

Nama Matakuliah		 	:  Aplikasi Komputer dalam STL

(dalam bahasa Inggris)			   (Computer Applications in Power System)

Kode / SKS			:  TEL 541/3

Prasyarat			:  Teknik Ketenagaan LD,

Analisis Sistem Tenaga Listrik

Deskripsi Singkat Matakuliah	:

Matakuliah ini memberikan pemahaman kepada mahasiswa akhir Program Studi Teknik Elektro mengenai berbagai aplikasi komputer serta teknologi informasi dan komunikasi dalam Sistem Tenaga Listrik (STL). Pokok bahasan meliputi pengenalan komputer serta teknologi informasi dan komunikasi, program-program aplikasi dalam STL, diagram satu garis, perhitungan parameter saluran, desain peralatan, studi aliran daya dan kontingensi, gangguan, harmonika, pengasutan motor dan stimulasi, program koordinasi proteksi, perhitungan jaringan urutan, analisis grafis jaringan didtribusi, perhitungan keandalan, analisis dan desain sistem pentanahan, sistem informasi terpadu, SCADA dan pengenalan GIS/AM/FM. Di akhir semester, diharapkan mahasiswa dapat menyelesaikan satu project berupa aplikasi komputer dalam STL.

Tujuan Instruksional Umum:

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tujuan Instruksional Khusus Tiap Topik (Pokok Bahasan):

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Rencana Kegiatan Pembelajaran Mingguan (RKBM):

| Pertemuan ke- | Topik (Pokok Bahasan) | Metode Pembelajaran | Dosen |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pendahuluan - Gambaran umum aplikasi komputer dalam STL - Penjelasan RPKPS, evaluasi dan penilaian - Penjelasan mengenai peta keterkaitan antar topic | - Tutorial - Menggunakan media papan tulis, komputer, dan LCD Proyektor Diskusi | SHR |
|  | Aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam STL - TIK dalam desain dan evaluasi STL - TIK dalam operasi STL - TIK dalam bisnis energi listrik | - Tutorial - Menggunakan media papan tulis, komputer, dan LCD Proyektor Diskusi | SHR |
|  | Aplikasi Analisis Sistem Tenaga Listrik - Parameter saluran transmisi - Pemodelan Saluran dalam Y- Bus dan Z Bus | - Tutorial - Menggunakan media papan tulis, komputer, dan LCD Proyektor Diskusi | LMP |
|  | - Pemrograman dan Simulasi Aliran Daya (Gauss Seiddel, Newton Raphson, DC) 1 | - Tutorial - Menggunakan media papan tulis, komputer, dan LCD Proyektor Diskusi | LMP |
|  | - Pemrograman dan Simulasi Aliran Daya (Gauss Seiddel, Newton Raphson, DC) 2 | - Tutorial - Menggunakan media papan tulis, komputer, dan LCD Proyektor Diskusi | LMP |
|  | - Analisis Hubung Singkat dan Gangguan - Koordinasi Proteksi | - Tutorial - Menggunakan media papan tulis, komputer, dan LCD Proyektor Diskusi | LMP |
|  | - Analisis Kontingensi - Perhitungan keandalan | - Tutorial - Menggunakan media papan tulis, komputer, dan LCD Proyektor Diskusi | LMP |
|  | Ujian Tengah Semester |  |  |
|  | Aplikasi Analisis STL (lanjutan) - Analisis Dinamika dan Stabilitas - Analisis harmonik | - Tutorial - Menggunakan media papan tulis, komputer, dan LCD Proyektor Diskusi | LMP |
|  | - Analisis transient - Analisis ferroresonance | - Tutorial - Menggunakan media papan tulis, komputer, dan LCD Proyektor Diskusi | LMP |
|  | - SCADA - Studi kasus SCADA PT. PLN | - Tutorial - Menggunakan media papan tulis, komputer, dan LCD Proyektor Diskusi | SHR |
|  | - Pengenalan GIS/AM/FM - Automatic meter reading (AMR) | - Tutorial - Menggunakan media papan tulis, komputer, dan LCD Proyektor Diskusi | SHR |
|  | Presentasi dan diskusi project mahasiswa 1 | Workshop dan Presentasi Menggunakan media papan tulis, komputer, dan LCD Proyektor | SHR |
|  | Presentasi dan diskusi project mahasiswa 2 | Workshop dan Presentasi Menggunakan media papan tulis, komputer, dan LCD Proyektor | SHR |
|  | Presentasi dan diskusi project mahasiswa 3 | Workshop dan Presentasi Menggunakan media papan tulis, komputer, dan LCD Proyektor | SHR |
|  | Ujian Akhir Semester |  |  |

- SHR = Dr.Eng. Suharyanto, ST, M.Eng.

- LMP = Lesnanto Multa Putranto, ST, M.Eng.

# REFERENSI:

- Ramasamy Natarajan, Natarajan, Computer-aided Power System Analysis, Marcel Dekker, Inc., New York, 2002

- G.W. Stagg and A.H. El. Abiod, Computer Methods in Power System Analysis, McGraw-Hill, New York.

- M.A. Pai, Computer Techniques in Power System Analysis, Tata McGraw-Hill, New Delhi.

- J. Arrillaga and C.P. Arnold, Computer Modeling of Electrical Power Systems, John Wiley & Sons, New York.